## ИМН
Приложение 1 к объявление
Заявка по ГОБМП КМУ лекарственных средств и ИМН
№ лота | Наименование товаров | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма
1 | Бахилы низкие нестерильные | Бахилы 14*40 . Материал производства: полиэтилен низкого давления.Толщина пленки материала: 11 микрон. Способ крепления на ноге: припаянная резинка. Размер изделия: 39х14 см. Вес бахил: 2,8 г/пара или 1,4 г/шт. Цвет изделия: синий. | пар | 6000 | 25 | 150000
2 | Вата гигиеническая стерильная упаковка 100 г | Приспособление, которое используется в качестве абсорбента, нестерильной ваты или искусственного волокна в форме непрерывного длинного рола с универсальным применением. Используется в медицинских учреждениях или в быту и доступно в свободной форме [без рецепта]. Это устройство одноразового применения. | шт | 300 | 300 | 90000
3 | Лейкопластырь | 3х500 шелкой основе | шт | 500 | 350 | 175000
4 | Маска Медицинская трехслойная на резинке | Нестерильный гибкий прибор, предназначенный для установки на нос и рот пациента и принимающий соответствующую форму, к аппарату для поддержания постоянного положительного давления в дыхательных путях или двухфазного положительного давления в дыхательных путях для обеспечения прямого притока окружающего воздуха или медицинского кислорода (O2) и воздуха к дыхательным путям, при более высоком давлении, чем давление окружающего воздуха для неинвазивной вентиляции с положительным давлением. Маска, как правило, сделана из пластика и/или силиконового материала для создания герметичного уплотнения вокруг носа и рта. Она доступна в различных конфигурациях и размерах, крепится с помощью ремешков. Устройство для одного пациента, которое может быть вновь использовано пациентом в течение короткого срока (одноразовое использование) прежде чем оно будут утилизировано | упак | 5000 | 118 | 590000
5 | Система для вливания инфузионных растворов Vogt Medical 21G | Стерильный прибор, состоящий из калиброванного цилиндра с плунжером, который используется для введения жидкости (например, лекарственного препарата) и/или отсасывания жидкости/газа из тела или медицинского прибора для различных применений. Дистальный конец цилиндра представляет собой вставляемый коннектор (обычно типа Луер-лок) для подсоединения охватывающего коннектора (пластиковой части) иглы для подкожных инъекций или устройства введения. Обычно изготавливается из пластика и силикона, плунжер может быть с противоприлипающими свойствами (предварительное внутреннее покрытие совместимыми веществами), которые обеспечивают плавное движение вручную или шприц-насосом. Это устройство одноразового применения | шт | 4000 | 62 | 248000
6 | Spiritus aethilucus 70% 50 мл |  | флакон | 500 | 83 | 41500
7 | Зонд желудудочный 18 СН-110 | Предназначен для желудочного зондирования с лечебной или диагностической целью. Технические характеристики: * стерилен, предназначен для однократного применения * изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида * термопластичный материал смягчается при температуре тела * общая длина зонда 76±2 см, 110±2 см * метки от дистального конца расположены на расстоянии: – первая — 46 см – вторая — 56 см – третья — 66 см * открытый конец, 4 боковых отверстия | шт | 200 | 180 | 36000
8 | Титановые клипсы Vclip, размер средне-большой, цвет зеленый, 6шт, в картридже, стерильный, "Грена ЛТД", Великоритания . Артикул 0301-06ML | Легирующие титановые клипсы Vclip, размер средне-большие ML. Клипсы, имеющие форму двойного угла, с дистальным типом закрытия для легирования различных тканевых структур или сосудов диаметром от 2,5 до 4,0 мм. Совместимы с клипаторами, расстояние зажима бранши которых не менее 1,16 мм и не более 1,32 мм. Апертура открытой клипсы не менее 5,3 мм. Длина закрытой клипсы не более 9,1 мм. Наличие продольной и поперечных бороздок на внутренней поверхности клипс, обеспечивающих стабильную фиксацию на анатомических структурах. Форма сечения проволоки сердцевидная. МРТ-совместимы. Цветовая маркировка картриджа зеленая, соответствующая цветовой маркировке рукояток клипатора, для быстрой идентификации типоразмера в ходе операции. Материал: апирогенный титан. Упаковка: индивидуальная, стерильная, 6 штук в картридже. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты производства.0301-06ML | катридж | 160 | 4770 | 763200
9 | Марля медицинская отбеленная в рулонах 1000м х 84см | Нестерильное изделие в форме длинной полоски растягивающегося впитывающего тканого материала (например, хлопка, целлюлозы), свернутого в рулон, разработанное для использования в качестве первичной повязки на рану или бандажа для удержания на месте марлевой подушечки или другой повязки на теле пациента. Предназначено для обеспечения компрессии без стягивания; изделие может быть самоклеящимся (остается на месте при минимальном использовании клейкой ленты). Это изделие для одноразового использования. | м | 8000 | 85 | 680000
10 | Перчатки стерильные,Bio-Gloves №7,0 | •Перчатки хирургические стерильные латексные Biogloves PF • Изготовлены из натурального латекса, неопудренные • Имеют анатомическую форму, обеспечивают высокую тактильную чувствительность • Каждая пара перчаток в стерильной индивидуальной упаковке с надписью «Правая перчатка», «Левая перчатка» • Стерилизованы гамма-излучением • Длина манжеты - 280 мм, заканчивается валиком • Толщина латекса - 0,1 мм • Размеры: 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5 | пар | 1000 | 150 | 150000
11 | Перчатки медицинские смотровые нитриловые неопудренные гипоаллергенные нестерильные S | Стерильное изделие из нитрила, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле; внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Обычно используется в качестве двухстороннего барьера для защиты пациента и персонала от микроорганизмов и при возможной аллергии на латекс. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения, должны выпонять соответствующие требования стерильности и должны иметь соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры (т.е., системность размеров). Это изделие одноразового применения. | пар | 3000 | 95 | 285000
12 | Перчатки медицинские смотровые нитриловые неопудренные гипоаллергенные нестерильные M | Стерильное изделие из нитрила, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле; внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Обычно используется в качестве двухстороннего барьера для защиты пациента и персонала от микроорганизмов и при возможной аллергии на латекс. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения, должны выпонять соответствующие требования стерильности и должны иметь соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры (т.е., системность размеров). Это изделие одноразового применения. | пар | 3000 | 95 | 285000
13 | Перчатки медицинские смотровые нитриловые неопудренные гипоаллергенные нестерильные L | Стерильное изделие из нитрила, которое используется как защитный барьер на руках медицинского работника в хирургическом поле; внутренняя поверхность неопудрена, перчатки не обладают антибактериальными свойствами. Обычно используется в качестве двухстороннего барьера для защиты пациента и персонала от микроорганизмов и при возможной аллергии на латекс. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения, должны выпонять соответствующие требования стерильности и должны иметь соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры (т.е., системность размеров). Это изделие одноразового применения. | пар | 3000 | 95 | 285000
14 | Термометр медицинский ртутный максимальный стеклянный | Инструментальный измеритель температуры тела пациента в виде тонкой полой запаянной с обоих концов стеклянной трубки с небольшой колбой, заполненной жидкой ртутью, у основания. Действует по капиллярному принципу: благодаря тепловому расширению столбик заполняет трубку с температурной шкалой до отметки, указывающей фактическую температуру. Изделие многоразового использования. Примечание: в ряде стран использование клинических ртутных термометров запрещено природоохранным законодательством и/или правилами техники безопасности из-за риска утечки ртути. Это изделие многоразового использования. | шт | 100 | 300 | 30000
15 | Шприц Жанэ 150,0 мл | промывания полостей пациента, для проведения энтерального питания и введения через зонд катетера специальных растворов, питательных сред или лекарственных препаратов. Также возможно использование для внутривенных, внутрибрюшинных и интратрахеальных вливаний и для отсасывания различных жидкостей из организма. Шприц 150 типа Жане имеет объем 150,0 мл, шкала до 160,0 мл, цена деления - 1,0 мл.Шприц одноразовый 150 мл - канюля - под катетер (Catheter Tip) Шприц 150,0 мл (тип Жанэ) является 3-х компанентным за счет наличия резиновой манжеты, покрытой силиконом- обеспечивающей максимальную плавность хода. | шт | 10 | 230 | 2300
16 | Сетка полипропиленовая 15х15 см стерильный, полипропиленовые мононити диаметром 0,12 мм Цвет: белый или бело-синий. Толщина: 0,4-0,6 мм. мная пористость: 80-85 %. Поверхностная плотность: 65-80 г/м2 | Сетка полипропиленовая 15х15 см стерильный, полипропиленовые мононити диаметром 0,12 мм Цвет: белый или бело-синий. Толщина: 0,4-0,6 мм. мная пористость: 80-85 %. Поверхностная плотность: 65-80 г/м2 | шт | 10 | 14000 | 140000
17 | Скальпель одноразовый стерильный №11 | Скальпель хирургический стерильный одноразового использования- предназначен для рассечения мягких тканей и сосудов при различных хирургических вмешательствах, состоит из лезвия (нержавеющая или углеродистая (карбоновая) сталь) и ручки-держателя (изготовлена из полистирола ABS). | шт | 300 | 110 | 33000
18 | Скальпель одноразовый стерильный №18 | Скальпель хирургический стерильный одноразового использования- предназначен для рассечения мягких тканей и сосудов при различных хирургических вмешательствах, состоит из лезвия (нержавеющая или углеродистая (карбоновая) сталь) и ручки-держателя (изготовлена из полистирола ABS). | шт | 300 | 110 | 33000
19 | Скальпель одноразовый стерильный №23 | Скальпель хирургический стерильный одноразового использования- предназначен для рассечения мягких тканей и сосудов при различных хирургических вмешательствах, состоит из лезвия (нержавеющая или углеродистая (карбоновая) сталь) и ручки-держателя (изготовлена из полистирола ABS). | шт | 300 | 110 | 33000
20 | Индикатор химический для контроля процесса ипаровой стерилизации марки "DGM Steriguard" тип B 1 для использования внутри упаковки 120/45 мин,132/20 мин универсальные класс 4 | индикаторы представляют собой прямоугольные полоски бумажно-пленочного основания с нанесенными на одной стороне двух цветных меток (индикаторная и эталон сравнения) и маркировки. Красно-оранжевый цвет индикаторной метки необратимо меняется в зависимости от достигнутых значений критических параметров стерилизации в процессе цикла паровой стерилизации. Темно-сине-фиолетовый эталон сравнения показывает конечный цвет индикаторной метки при соблюдении требуемых значений критических параметров. Индикаторы изготавливаются с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой, и поставляются в листах с перфорацией между индикаторами. | шт | 5000 | 8 | 40000
21 | Комбинированный пакеты для стерилизации | Пакет упаковочный для медицинской паровой и газовой стерилизации марки DGM Steriguard: Пакет плоский самозапечатывающийся 130 мм х 270 мм | шт | 5000 | 35 | 175000
22 | Термоиндикатор на 132/20 универсальные класс 4 | индикаторы представляют собой прямоугольные полоски бумажно-пленочного основания с нанесенными на одной стороне двух цветных меток (индикаторная и эталон сравнения) и маркировки. Красно-оранжевый цвет индикаторной метки необратимо меняется в зависимости от достигнутых значений критических параметров стерилизации в процессе цикла паровой стерилизации. Темно-сине-фиолетовый эталон сравнения показывает конечный цвет индикаторной метки при соблюдении требуемых значений критических параметров. Индикаторы изготавливаются с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой, и поставляются в листах с перфорацией между индикаторами | шт | 1500 | 8 | 12000
23 | Индикатор химический для контроля процесса плазменнойстерилизации марки "DGM Steriguard" универсальные класс 4 | №200 | шт | 1600 | 69 | 110400
24 | Катетеры аспирационные, однократного применения: катетеры аспирационные однократного применения с коннектором вакуум контроля; 6Fr | Гибкая трубка, используемая для аспирации жидкойстей или полужидких продуктов из трахеи пациента. Это изделие разового назначения. | шт | 300 | 200 | 60000
25 | Эндотрахеальная трубка двухпросветная левосторонняя №35 | Изготовлена из термопластичного ПВХ - трубка после установки принимает форму дыхательных путей пациента, уменьшая давление на слизистую. Трахеальная и бронхиальная манжеты низкого давления снижают риск негативного воздействия на слизистую. Бронхиальная манжета, пилотный баллон бронхиальной манжеты и бронхиальный просвет выполнены из синего пластика для легкой и быстрой идентификации. Бронхиальная манжета синего цвета помогает идентифицировать дистальный конец трубки, когда для определения положения трубки используется фибробронхоскоп. Атравматичный изогнутый кончик облегчает расположение трубки в главном бронхе, а рентгенконтрастная полоса по всей ее длине позволяет чётко определить положение. Трубки поставляются с набором аксессуаров, включающим: вертлужный коннектор (2шт) с портами для бронхоскопии и санации; Y-образный коннектор 15М; интубационный стилет. Отсутствие латекса снижает риск развития аллергических реакций. Стерильная (оксид этилена), для одноразового использования. | шт | 10 | 16515 | 165150
26 | Эндотрахеальная трубка двухпросветная правостороняя № 35 | Изготовлена из термопластичного ПВХ - трубка после установки принимает форму дыхательных путей пациента, уменьшая давление на слизистую. Трахеальная и бронхиальная манжеты низкого давления снижают риск негативного воздействия на слизистую. Бронхиальная манжета, пилотный баллон бронхиальной манжеты и бронхиальный просвет выполнены из синего пластика для легкой и быстрой идентификации. Бронхиальная манжета синего цвета помогает идентифицировать дистальный конец трубки, когда для определения положения трубки используется фибробронхоскоп. Атравматичный изогнутый кончик облегчает расположение трубки в главном бронхе, а рентгенконтрастная полоса по всей ее длине позволяет чётко определить положение. Трубки поставляются с набором аксессуаров, включающим: вертлужный коннектор (2шт) с портами для бронхоскопии и санации; Y-образный коннектор 15М; интубационный стилет. Отсутствие латекса снижает риск развития аллергических реакций. Стерильная (оксид этилена), для одноразового использования. | шт | 10 | 16515 | 165150
27 | Мочеприемник прикроватный Объем: 2000 мл Длина трубки: 90 см | Мешок идеален в случаях, когда необходим больший объем для сбора мочи, например, ночью или при недержании мочи тяжелой степени. Мешок имеет дренажную трубку длиной 90 см, которую можно укоротить до необходимой длины. Мешок может крепиться на кровать, инвалидное кресло или штатив с помощью специального прочного пластикового крючка, который позволяет полностью развернуть мешок и предохраняет его от провисания под тяжестью мочи.Свободный отток мочиДренажная трубка, изготовленная из прозрачного и очень гибкогоматериала, не перекручивается и не перегибается, обеспечивая свободный отток мочи. Дренажная трубка мягкая и удобная, не вызывает раздражения кожи. | шт | 250 | 1200 | 300000
28 | Эндотрахеальная трубка с манжетой №7,5 | Изготовлена из прозрачного нетоксичного термопластичного поливинилхлорида Не содержит фтолатов Прозрачность материала позволяет определить блокировку при отсутствии запотевания Цилиндрическая форма манжеты Трубка эндотрахеальная упакована в бумажно-териленовый пакет. Трубка эндотрахеальная однократного применения. | шт | 300 | 400 | 120000
29 | Эндотрахеальная трубка с манжетой №8,0 | Изготовлена из прозрачного нетоксичного термопластичного поливинилхлорида Не содержит фтолатов Прозрачность материала позволяет определить блокировку при отсутствии запотевания Цилиндрическая форма манжеты Трубка эндотрахеальная упакована в бумажно-териленовый пакет. Трубка эндотрахеальная однократного применения. | шт | 500 | 400 | 200000
30 | Эпидуральный набор малый | (игла Туохи G18, катетер с закрытым кончиком и 3 боковыми отверстиями с направителем, шприц "утраты сопротивления", адаптер "СнэпЛок" | шт | 30 | 4300 | 129000
31 | Набор для комбинированной эпидурально-спинальной анестезии | игла типа Туохи 1,3*88мм, спец.спин.игла G27 (0,42*125,5мм), катетер G20 (0,85*1000), шприц на 10мл, фильтр 0,2 мкм | шт | 10 | 5000 | 50000
32 | Набор для эпидуральной анестезии | 1. Эпидуральный катетер c 3 отверстиями и адаптером.Катетер эпидуральный из нейлона, длиной 1000 мм, со слепым концом и 3-мя боковыми отверстиями 2. Бактериально-вирусный фильтр. 3. Игла эпидуральная Epix.Игла из медицинской нержавеющей стали, длина 90 мм 4. Шприц утраты сопротивления | шт | 30 | 5000 | 150000
33 | Игла Сельдингера G 16-100мм | Игла Сельдингера (интродьюсер) - игла для пункции центральных вен со срезом под углом 45°, на внутренней кромке иглы снята фаска для безопасного извлечения проводника (размеры: 1,0 х 50 мм или 1,6 х 100 мм.) | шт | 50 | 1000 | 50000
34 | Нить хирургическая нерассасывающаяся стерильная. Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 0 (метрикс 3,5) бобина 20 метров | Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 0 (метрикс 3,5) бобина 20 метров | шт | 120 | 620 | 74400
35 | Нить хирургическая нерассасывающаяся стерильная. Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 2/0(метрикс 3) бобина 20 метров | Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 2/0(метрикс 3) бобина 20 метров | шт | 120 | 420 | 50400
36 | Нить хирургическая нерассасывающаяся стерильная. Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 2 (метрикс 5) бобина 20 метров | Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 2 (метрикс 5) бобина 20 метров | шт | 120 | 620 | 74400
37 | Нить хирургическая нерассасывающаяся стерильная. Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 3-4- (метрикс 6) бобина 20 метров | Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 3-4- (метрикс 6) бобина 20 метров | шт | 220 | 680 | 149600
38 | Нить хирургическая нерассасывающаяся стерильная. Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 2/0 - (метрикс 3- 75см) HR-25 | Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 2/0 - (метрикс 3- 75см) HR-22 | шт | 50 | 380 | 19000
39 | Нить хирургическая нерассасывающаяся стерильная. Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 2/0 - (метрикс 3- 75см) HR-26 | Нить хирургическая нерассасывающаяся стерильная. Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 2/0 - (метрикс 3- 75см) HR-26 | шт | 125 | 500 | 62500
40 | Нить хирургическая нерассасывающаяся стерильная. Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 3/0 - (метрикс 2-75c) HR-25 | Нить хирургическая нерассасывающаяся стерильная. Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 3/0 - (метрикс 2-75c) HR-22 | шт | 50 | 380 | 19000
41 | Нить хирургическая нерассасывающаяся стерильная. Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 1 - (метрикс4-75c) HR-35 | Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 1 - (метрикс4-75c) HR-35 | шт | 160 | 380 | 60800
42 | Шовный материал стерильный. Ситетический рассасывающийся (полиглактин 910) 4\0 (1,5) SH-2 plys 20mm 1\2 c, 75 см | Ситетический рассасывающийся (полиглактин 910) 4\0 (1,5) SH-2 plys 20mm 1\2 c, 75 см | шт | 200 | 700 | 140000
43 | Шовный материал стерильный. Ситетический рассасывающийся (полиглактин 910) 3\0 (2) SH-2 plys 20mm 1\2 c, 75 см | Ситетический рассасывающийся (полиглактин 910) 3\0 (2) SH-2 plys 20mm 1\2 c, 75 см | шт | 70 | 700 | 49000
44 | Шовный материал стерильный. Ситетический рассасывающийся (полиглактин 910) 3\0 (2) SH-2 plys 26mm 1\2 c, 75 см | Ситетический рассасывающийся (полиглактин 910) 3\0 (2) SH-2 plys 26mm 1\2 c, 75 см | шт | 200 | 700 | 140000
45 | Шовный материал стерильный. Ситетический рассасывающийся (полиглактин 910) 1 (4) plys СТ 36mm 1\2 c, 90 см | Ситетический рассасывающийся (полиглактин 910) 1 (4) plys СТ 36mm 1\2 c, 90 см | шт | 100 | 1000 | 100000
46 | Ситетический рассасывающийся (полиглактин 910) 0 (3,5) plys СТ40mm 1\2 c, 90 см | Ситетический рассасывающийся (полиглактин 910) 0 (3,5) plys СТ40mm 1\2 c, 90 см | шт | 100 | 1400 | 140000
47 | Шовный материал стерильный. Моноволоконный полипропилен синтетический нерассасывающийся 2/0(3) МН-1, 26mm 1¦2c,75см. | Моноволоконный полипропилен синтетический нерассасывающийся 2/0(3) МН-1, 26mm 1¦2c,75см. | шт | 200 | 700 | 140000
48 | Шовный материал стерильный. Моноволоконный полипропилен синтетический нерассасывающийся 5/0(1) МН-1, 17mm 1¦2c,75см. | Моноволоконный полипропилен синтетический нерассасывающийся 5/0(1) МН-1, 17mm 1¦2c,75см. | шт | 25 | 800 | 20000
49 | Шовный материал стерильный. Синтетический рассасывающийся (полиглактин 910) 1 (4) plys СТ 45mm 1\2 c, 90 см | синтетический рассасывающийся (полиглактин 910) 1 (4) plys СТ 45mm 1\2 c, 90 см | шт | 48 | 1400 | 67200
50 | Шовный материал стерильный. Синтетический рассасывающийся (полигликантин 910) 2/0(3) plys СТ 22mm 1¦2c,75см. | синтетический рассасывающийся (полигликантин 910) 2/0(3) plys СТ 22mm 1¦2c,75см. | шт | 48 | 1400 | 67200
51 | Шовный материал стерильный.Синтетический рассасывающийся (полигликантин 910) 2/0(3) plys СТ 26mm 1¦2c,75см. | синтетический рассасывающийся (полигликантин 910) 2/0(3) plys СТ 26mm 1¦2c,75см. | шт | 48 | 1400 | 67200
52 | Материал упаковочный в рулонах для плазменной стерилизации марки "DGM Sterguard"Рулон Тайвек (Tyvek) плоский 250мм х 70 м | Материал упаковочный в рулонах для плазменной стерилизации марки "DGM Sterguard"Рулон Тайвек (Tyvek) плоский 250мм х 70 м | рулон | 5 | 57700 | 288500
53 | Материал упаковочный в рулонах для плазменной стерилизации марки "DGM Sterguard"Рулон Тайвек (Tyvek) плоский 400мм х 70 м | Материал упаковочный в рулонах для плазменной стерилизации марки "DGM Sterguard"Рулон Тайвек (Tyvek) плоский 400мм х 70 м | рулон | 5 | 92000 | 460000
54 | Стерилизующее средство перекись водорода (Н2О2) 60% для плазменного стерилизатора 250 мл | Стерилизующее средство перекись водорода (Н2О2) 60% для плазменного стерилизатора 250 мл | шт | 6 | 50000 | 300000
55 | Трубка из силиконовой резины внутренним диаметром 6мм, расходный метериал трубки силиконовые медицинская одноканальная толщина стенки от 0,5-0,9 мм. | Трубка из силиконовой резины внутренним диаметром 6мм, расходный метериал трубки силиконовые медицинская одноканальная толщина стенки от 0,5-0,9 мм. | кг | 10 | 16000 | 160000
56 | Трубка из силиконовой резины внутренним диаметром 8мм, расходный метериал трубки силиконовые медицинская одноканальная толщина стенки от 0,5-0,9 мм. | Трубка из силиконовой резины внутренним диаметром 8мм, расходный метериал трубки силиконовые медицинская одноканальная толщина стенки от 0,5-0,9 мм. | кг | 10 | 16000 | 160000
57 | Трубка из силиконовой резины внутренним диаметром 10мм, расходный метериал трубки силиконовые медицинская одноканальная толщина стенки от 0,5-0,9 мм. | Трубка из силиконовой резины внутренним диаметром 10мм, расходный метериал трубки силиконовые медицинская одноканальная толщина стенки от 0,5-0,9 мм. | кг | 3 | 16000 | 48000
58 | Трубка из силиконовой резины внутренним диаметром 12мм , расходный метериал трубки силиконовые медицинская одноканальная толщина стенки от 0,5-0,9 мм. | Трубка из силиконовой резины внутренним диаметром 12мм , расходный метериал трубки силиконовые медицинская одноканальная толщина стенки от 0,5-0,9 мм. | кг | 3 | 16000 | 48000
59 | Натронная известь. Сорбент универсальный для наркозных аппаратов | Абсорбент натронной извести 5кг | канистра | 10 | 15000 | 150000
60 | Гель для УЗИ | Гель для УЗИ Biotouch 5л | фл | 3 | 5200 | 15600
61 | Клеенка подкладная с ПВХ покрытием 0,84 м х 45 м - цвет: оранжевый | Представляет собой полиэфирную ткань, на лицевую сторону которой нанесено поливинилхлоридное (ПВХ) покрытие. Влагонепроницаемая, газопроницаема и паропроницаема, что способствует профилактики пролежней и трофических проявлений. Очень быстро приобретает температуру тела и тем самым устраняет «эффект холодного прикосновения».Характеристики: многоразовое использование; плотность материала позволяет удерживать большой объём влаги на протяжении длительного времени; эластичная; | рулон | 1 | 30000 | 30000
62 | Подстилка-пеленка впитывающая одноразовая нестерильная | одноразовая нестерильная размером 60 х90 см | шт | 1000 | 360 | 360000
63 | Мочеприемник Утка мужской мочеприемники |  | шт | 10 | 2500 | 25000
64 | Штатив под капельницу на колесах. | Высота - 1400-1600 мм, Ширина - 510 мм, Материал: каркас - цветной металл; крючки | шт | 30 | 15000 | 450000
65 | Горелка спиртовая |  | шт | 3 | 5000 | 15000
66 | емкость для хранения термометров | габариты-110*170мм масса 0,2кг полный обьем -0,8 цилиндрический корпус с крышкой имеет вкалдыш с ячейками для фиксации в них медицинских термометров. | шт | 6 | 500 | 3000
67 | Гигрометр ВИТ -1 | Гигрометр психрометрический ВИТ -1. Скорость аспирации от 0,5 до 1,0 м/с | шт | 15 | 2500 | 37500
68 | Термометры комнатные | Термометр absolut systems 088002 комнатный | шт | 23 | 1000 | 23000
69 | Термометры спиртовые, Для холодильников | применяются для измерения температуры в холодильниках и морозильных камерах и в других местах, где необходимо соблюдение температуры в диапазоне от -35 до +50 °C. Особенности исполнения - с поверкой. | шт | 15 | 1100 | 16500
70 | Рулоны гигиенические плотность 20г, ширина 80 см, 200 метров | Рулон гигиенический, предназначен для покрытия операционных столов, процедурных кушеток и т.д. Материал: смс - трехслойный нетканый полипропиленовый материал. Отличительной особенностью материала СМС является присутствие между двумя слоями волокон спанбонда волокна материала мельтблаун | рулон | 20 | 6500 | 130000
71 | Фильтр КСКФ | Фильтр КСКФ -3.00-02(кКСКФ-9) №2 | уп | 15 | 1400 | 21000
72 | Фильтр КСКФ | Фильтр КСКФ -3.00-03(кКСКФ-12.18.20.) №2 | уп | 15 | 1400 | 21000
73 | Маска для наркоза RUSCH | Силиконовая, нестерильная№ 3 | шт | 10 | 600 | 6000
74 | Маска для наркоза RUSCH | Силиконовая, нестерильная№ 4 | шт | 10 | 600 | 6000
75 | Маска для наркоза RUSCH | Силиконовая, нестерильная№ 5 | шт | 10 | 600 | 6000
76 | Мешок дыхательный | Силиконовый, объем 1,0 л с размером выхода 22(F) | шт | 3 | 21000 | 63000
77 | Ларингеальная маска одноразовая | ПВХ/силиконовая манжета, размер 3,0 | шт | 1 | 3000 | 3000
78 | Ларингеальная маска одноразовая | ПВХ/силиконовая манжета, размер 4,0 | шт | 1 | 3000 | 3000
79 | Ларингеальная маска одноразовая | ПВХ/силиконовая манжета, размер 5,0 | шт | 1 | 3000 | 3000
80 | Цельнолитой орофарингевальный воздуховод, красный | размер №4 | шт | 1 | 1500 | 1500
81 | Цельнолитой орофарингевальный воздуховод, оранжевый | размер №3 | шт | 1 | 1500 | 1500
82 | Клипсы L (5-13мм) | хирургические клипсы META CLIP размер L | катридж | 28 | 10000 | 280000
83 | Гидрокортизоновая мазь 1% 15,0 | противоаллергическое средство | шт | 6 | 860 | 5160
84 | Индигокармин | нестерильный | кг | 0.2 | 4850 | 970
85 | Лизирующий раствор Stromatolyser-WH | Гематологический реагент лизирующий раствор Stromatolaser-WH (500мл х3); /РК-МТ-7№010850 от 04.02.2013г./"Sysmex Corportion" Япония | набор | 2 | 98600 | 197200
86 | Очищающий раствор CELLGLEAN | Гематологический реагент CELLCLEAN 50 мл (Очищающий раствор (50 мл/уп) ;/РК-МТ-7№010850 от 04.02.2013г./"Sysmex Corportion" Япония | шт | 3 | 32400 | 97200
87 | Набор для контроля гемостаза | определение колтроль качества | набор | 2 | 75000 | 150000
88 | Нафазолин-DF- 0,1% (спрей назальный) 10,0 | деконгестант | фл | 10 | 190 | 1900
89 | Нистатиновая мазь 15,0 | фунгицидное | шт | 6 | 710 | 4260
90 | Одноразовые ЭКГ электроды | KENDALL Medi-Trace™ MT200, 36мм Ø, с кнопочным коннектором, упакован 5 x 20/1000 на перфорированных пластинах | шт | 1000 | 110 | 110000
91 | Определение натрия в крови | для количественного содержания натрия в крови 200,0 | набор | 5 | 21800 | 109000
92 | Пентофан | Тест-полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения Уриполиан-5А,100п. (глюкоза,белок,кетоны,Рн,кровь) /РК-ИМН-5№007716 от 14.10.2015г./ООО Биосенсор АН,Россия/ | набор | 15 | 3200 | 48000
93 | Подключичный набор | Certofix Mono 420 | шт | 50 | 850 | 42500
94 | Симетикон 40мг/мл-30мл | для проведения эндоскопических процедур | фл | 40 | 3920 | 156800
95 | Спиртовый раствор борной кислоты 3%- 25 мл | капли ушные | фл | 10 | 70 | 700
96 | Тест полоски на анализатор мочи CL 50 | для исследования мочи | набор | 15 | 7500 | 112500
97 | Цилиндр на 50 мл | для клинических исследований | набор | 5 | 450 | 2250
98 | Шарики металические | предназначен для фиксации образования сгустка | набор | 2 | 3200 | 6400
99 | Катетер внутривенный SURUFLON, с дополнительным портом, стерильная, однократного применения | 20G | шт | 500 | 125 | 62500
100 | Катетер внутривенный SURUFLON, с дополнительным портом, стерильная, однократного применения | 18G | шт | 1000 | 125 | 125000
101 | Катетер внутривенный SURUFLON, с дополнительным портом, стерильная, однократного применения | 16G | шт | 500 | 139 | 69500
102 | Прозерин – Дарница | 0,05% 1 мл | амп | 3000 | 11.99 | 35970
103 | Конфигурируемые соединители Superset | Порт "колпачок Flip top" 7,6 мм 70 - 150 | шт | 150 | 1000 | 150000
104 | Наконечники для дозаторов от 10-200 мкл (в уп 1000 шт) |  | уп | 3 | 1900 | 5700
105 | Петля биполярная /27040GP1/ 6 Karl Storz SE & Co. KG | Петля, биполярная, 24 Шр., для использования с оптикой HOPKINS® 27005FA/BA, цветовой код желтый. Диаметр проволоки активного электрода 0,35 мм. Возвратный электрод выполнен из проволоки диаметром 0,6 мм, расположен над активным электродом | шт | 12 | 56000 | 672000
106 | Шприц 20 мл | Bioject Budget 20 мл 3х -компонентный стерильный | шт | 1500 | 32 | 48000
107 | Активированное частичное тромбиновое время | Набор реагентов для определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ-тест)(280-560 опр.),/РК-ИМН-5№018836 от 12.02.2019г./ Общество больных гемофилией МБООИ,Россия. | набор | 5 | 16200 | 81000
108 | Протромбиновое время | Тромбопластин (из головного мозга кролика) для определения протромбинового времени (Ренампластин) /РК-ИМН-5№018721 от 14.01.2019г./ Общество больных гемофилией МБООИ/Россия. | набор | 5 | 25900 | 129500
109 | Фибриноген | Набор реагентов для определения содержания фибриногена (Фибриноген-тест) 160-320 опр./РК-ИМН-5№018835 от 12.02.2019г./ Общество больных гемофилией МБООИ,Россия. | набор | 5 | 18900 | 94500
110 | Бумага UPP 110 | для биохимического анализатора | набор | 10 | 6500 | 65000
111 | Комбинированный пакеты для стерилизации | 130*270 см | шт | 3000 | 27 | 81000
112 | Контур дыхательный конфигурируемый Compact II 2,0м с угловым соединителем | Контур дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Контур дыхательный анестезиологический реверсивный конфигурируемый Compact II для взрослых. Диаметр 22мм. Длина контура до 2,0м в растянутом состоянии, угловой переходник к интубационной трубке с портом Луер с герметизирующим "not loosing" колпачком, с защитно-тестирующей крышкой на У-образном параллельном соединителе, коннекция 22М/15F, коннекция линий контура 22 F. Материал: полипропилен, без латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, | шт | 50 | 1478 | 73900
113 | Контур дыхательный Flextube 1,6м с двумя влагосборниками и дополнительным шлангом 0,8м | Контур дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Контур дыхательный реверсивный Flextube для взрослых. Диаметр не более 22 мм. Длина не менее1,6м. Сопротивление контура при потоке 60 л/мин не более 1,2 мбар, комплаенс не более 6,2 мл/мбар/м, утечка не более 4,6 мл/мин. Контур с двумя разборными влагосборниками, с клапанами поворотного типа, обеспечивающих герметичность контура при снятой колбе при любом положении влагосборника. Контур равноплечий - влагосборники установлены между двумя равными шлангами длиной не менее 0,8 м. Объём колбы влагосборника не менее 70 мл. Клапан влагосборника поворотного типа, угол поворота при снятии колбы не более 15 град. На пациента шланги контура соединены на Y-образном параллельном соединителе 22М-22М-22М/15F с портами 7,6±5% мм с герметизирующими заглушками. Соединитель закрыт тест-защитным колпачком с грибком для держателя шлангов. В составе контура дополнительный шланг длиной не менее 0,8 м. Соединительные размеры коннекторов шлангов на аппарат и камеру увлажнителя 22F. Масса контура брутто не более 400 г. Принадлежности: соединители 22М-22М - 2шт. Материал: РЕ, РР, LDPE, ТРЕ, без латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. | шт | 50 | 5300 | 265000
114 | Гематологический стандартный контрольный раствор L H N | контроль качества | набор | 2 | 9950 | 19900
115 | Механический тонометр (медицинский) |  | шт | 10 | 6000 | 60000
13435810