## Лист1
Приложение 1 к объявлению
ГОБМП
№ лота | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма
1 | Раствор для гемофильтрации Duosol, 5000 мл. Раствор для гемодиафильтрации «Duosol» с 0, 2, 4 ммоль/л Калий предназначен для больных с острой почечной недостаточностью, когда почки уже не в состоянии выводить из крови токсичные продукты обмена веществ. Непрерывная гемодиафильтрация - это процедура, используемая для удаления из организма этих токсичных продуктов обмена, которые должны были выделяться почками с мочой. Раствор корригирует водно-электролитный баланс в ходе процедуры и гарантирует, что потери электролитов (соли) замещаются в ходе лечения. В коробке 2 мешка по 5000 мл | шт | 1 | 14500 | 14500
2 | Капиллярные диализаторы Diacap альфа Polysulfone HI PS 18, однократного применения, стерильные. Капиллярный диализатор Diacap a Polysulfone High Flux HI PS предназначен для проведения гемодиализа, гемодиафильтрации и гемофильтрации Характеристики: внутренний диаметр-200 мм, толщина стенок 40 мм, метод стерилизации -гамма; HI PS 18: площадь поверхности мембраны 1,8 кв.м; коэффициент ультрафильтрации 55 мл/чмм/ртст; поток крови 200 мл в мин; мочевина 192 мл в мин; креатинин182 мл в мин; фосфаты 180 мл в мин; витамин В12 -137 мл в мин; инсулин 109 мл в мин; объем заполнения крови 110 мл; HIPS 20: площадь поверхности мембраны 2,0 кв.м; коэффициент ультрафильтрации 58 мл/чмм/ртст; поток крови 200 мл в мин; мочевина 194 мл в мин; креатинин184 мл в мин; фосфаты 183 мл в мин; витамин В12 - 143 мл в мин; инсулин 114 мл в мин; объем заполнения крови 121 мл | шт | 1 | 7200 | 7200
3 | Набор магистралей для гемофильтрации и гемодиализа для аппарата Diapact CRRT. Предназначены для проведения гемодиализа, гемодиафильтрации и гемофильтрации. Цветовая кодировка компонентов, On/Off-зажимы, инъекционные порты не содержат латекса. Стерилизация: гамма или этиленоксид. Продукция сертифицирована в соответствии с: DIN EN ISO 13485:2007; DIN EN ISO 9001:2008; Приложением II, раздел 3 Директивы 93/42/ЕЭС для Медицинских Изделий - № сертификата G1 10 05 66097 031. Класс защиты: 2а. Срок годности 3 года. Хранить в сухом чистом помещении при t 0 - +30°С | шт | 1 | 45000 | 45000
4 | Полнолицевая маска 3М-6800 | шт. | 20 | 20000 | 400000
5 | Шприц трехкомпонентный Vogt Medical одноразовый, стерильный с аспирационной иглой, прозрачный 50 мл | шт. | 10 | 340 | 3400
6 | Интубационная трубка (эндотрахеальная) Vogt Medical № 6 с манжетой | шт. | 50 | 440 | 22000
7 | Интубационная трубка (эндотрахеальная) Vogt Medical № 7 с манжетой | шт. | 100 | 440 | 44000
8 | Интубационная трубка (эндотрахеальная) Vogt Medical № 10 с манжетой | шт. | 20 | 440 | 8800
9 | Стилет для интубации (проводник) 225*0,2мм для трубок 2,5-4,5 | шт. | 10 | 600 | 6000
10 | Аспирационный катетер (размер 14-16-18) | шт. | 500 | 150 | 75000
11 | Воздуховод № 5 (12,0 см) | шт. | 2 | 500 | 1000
12 | Маски ороназальные для неинвазивной вентиляции, многоразовые PERFORMATRAK, тип SE, размер М | шт. | 5 | 20000 | 100000
13 | Маски ороназальные для неинвазивной вентиляции, многоразовые PERFORMATRAK, тип SE, размер L | шт. | 3 | 20000 | 60000
14 | Фильтры тепловлагообменные для аппарата ИВЛ (искуственная вентиляция легких) | шт. | 500 | 970 | 485000
15 | Фильтры антибактериальные для ИВЛ (искуственная вентиляция легких) | шт. | 800 | 1100 | 880000
16 | Фильтр дыхательный термовент на 24 часа НЕРА-фильтр | шт. | 100 | 1100 | 110000
17 | Наборы для катетеризации магистральных сосудов диаметром G 14 одноканальные (катетер центральный венозный одноразовый стерильный с принадлежностями для применения). Катетер центральный венозный одноканальный, одноразовый, стерильный Vogt Medical, с принадлежностями для применения р-р G14 | набор | 50 | 8000 | 400000
18 | Наборы для катетеризации магистральных сосудов диаметром G 16 двухканальные (катетер центральный венозный одноразовый стерильный с принадлежностями для применения). Катетер центральный венозный двухканальный, одноразовый, стерильный Vogt Medical, с принадлежностями для применения р-р G16 | набор | 50 | 13000 | 650000
19 | Катетер внутривенный периферический (вазофикс) №14 | шт. | 50 | 300 | 15000
20 | Катетер внутривенный периферический (вазофикс) №16 | шт. | 100 | 300 | 30000
21 | Катетер внутривенный периферический (вазофикс) №17 | шт. | 100 | 300 | 30000
22 | Катетер внутривенный периферический (вазофикс) №18 | шт. | 100 | 300 | 30000
23 | Контур дыхательный Flextube 1,6м с двумя влагосборниками и дополнительным шлангом 0,8м.Контур дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Контур дыхательный реверсивный Flextube для взрослых. Диаметр не более 22 мм. Длина не менее1,6м. Сопротивление контура при потоке 60 л/мин не более 1,2 мбар, комплаенс не более 6,2 мл/мбар/м, утечка не более 4,6 мл/мин. Контур с двумя разборными влагосборниками, с клапанами поворотного типа, обеспечивающих герметичность контура при снятой колбе при любом положении влагосборника. Контур равноплечий - влагосборники установлены между двумя равными шлангами длиной не менее 0,8 м. Объём колбы влагосборника не менее 70 мл. Клапан влагосборника поворотного типа, угол поворота при снятии колбы не более 15 град. На пациента шланги контура соединены на Y-образном параллельном соединителе 22М-22М-22М/15F с портами 7,6±5% мм с герметизирующими заглушками. Соединитель закрыт тест-защитным колпачком с грибком для держателя шлангов. В составе контура дополнительный шланг длиной не менее 0,8 м. Соединительные размеры коннекторов шлангов на аппарат и камеру увлажнителя 22F. Масса контура брутто не более 400 г. Принадлежности: соединители 22М-22М - 2шт. Материал: РЕ, РР, LDPE, ТРЕ, без латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая | шт. | 300 | 5061 | 1518300
24 | Мочевые катетеры Фолея № 14 | шт. | 50 | 320 | 16000
25 | Трахеостомическая трубка с манжетой, размер 8,0. еостомическая трубка с манжетой, размер 8,0 Трубка трахеостомическая изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке, и быстро адаптируются к анатомическим особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит из собственно трубки, гладкого, закругленного конца для пациента и механического конца с 2мя прозрачными крыльями (шейные пластины) с 2мя лентами для фиксации трахеостомической трубки. С манжетой, раздувной трубки с высокочувствительным пилотным балоном и раздувным клапаном. Трахеостомическая трубка стерильная, только для одноразового использования, стерилизация этилен оксидом | шт. | 5 | 2100 | 10500
26 | Система для переливания крови | шт. | 200 | 120 | 24000
27 | Мочеприемники 1л. Мочеприемники одноразовые VOGT MEDICAL с крестовидным сливом, одноразовые, прикроватные, объемом - 1000 мл | шт. | 5 | 350 | 1750
28 | Желудочные зонды № 16 | шт. | 100 | 150 | 15000
29 | Судно пластиковое | шт. | 6 | 4000 | 24000
30 | Пинцеты хирургический средний 200*2,5 | шт. | 5 | 4000 | 20000
31 | Ножницы остроконечные 140мм | шт. | 5 | 3000 | 15000
32 | Корнцанги изогнутые длинные (зажимы) 250мм | шт. | 3 | 3000 | 9000
33 | Иглодержатели общехирургические 160мм | шт. | 5 | 5000 | 25000
34 | Шовный хирургический материал с иглой USP 1 EP 4 | шт. | 100 | 4000 | 400000
35 | Трубка дренажная силикон диаметр 5*1,5 мм | шт. | 50 | 1000 | 50000
36 | Одноразовые нестерильные постельные комплекты из нетканого материала | комплект | 800 | 2000 | 1600000
37 | Шприц Жане однократного применения 150мл с наконечником для катетерной насадки | шт. | 10 | 600 | 6000
38 | Лейкопластырь медицинский, размером: 3*500 см | шт. | 150 | 1100 | 165000
39 | Адгезивная повязка размер гипоалергенная с абсорбирующей подушкой стерильная 9см х 10см | шт. | 50 | 5000 | 250000
40 | Адгезивная повязка размер гипоалергенная с абсорбирующей подушкой стерильная 9см х 5см | шт. | 10 | 5000 | 50000
41 | Электроды ЭКГ взрослые одноразовые 50*48*1мм (упаковка) | упак | 1 | 3800 | 3800
42 | Янкувер. Изделия одноразовые для хирургии: Канюли аспирационные: Янкувера жесткая с наконечником BULB, СН 32, изогнутая, без в/к. | шт. | 100 | 1000 | 100000
43 | Система (мешок) для ручного искусственного дыхания (ИВЛ) , с клапаном давления, для взрослых, объем 1.5 л. Маска размер 5. Реанимационный дыхательный мешок (устройство для ручного искусственного дыхания) для взрослых (вес более 50 кг), Дыхательный мешок с монолитной ручкой для удержания и проведения вентиляции одной рукой, объём 1,5 л, с дыхательным объёмом 1000 мл (при сжатии двумя руками) и 800 мл (при сжатии одной рукой), с реверсивным клапаном, с резервным кислородным мешком и кислородным продольноармированным шлангом длиной 3 м, с эластичным стандартным соединительным коннектором и коннектором резьбовым Мale Sure Lock , для подачи кислорода высокой концентрации (при темпе 12 bpm для потока 5 л/мин-50%, 10 л/мин-83%, 15 л/мин-90%), подсоединяемый через штуцер, сопротивление на вдохе/выдохе <3,0см Н2О/<3,0см Н2О, мертвое пространство 18 мл, с угловым шарнирным коннектором со встроенным клапаном вдоха под маску/ интубационную трубку 22M/15F, маска прозрачная лицевая с клапаном наддува и кольцом маскодержателя, размер 5.Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Упаковка индивидуальная, клинически чистая | шт. | 2 | 15000 | 30000
44 | Глюкометр Акку-Чек Актив | шт. | 2 | 12000 | 24000
45 | Картридж с iQM для исследования газов крови/гематокрита/электролитов/лактата/глюкозы GEM 3/3.5K BG/ISE/GL 075 TEST IQM PAK из комплекта анализатор газов крови, электролитов и метаболитов GEM Premier 3500 +15 +25 С (Instrumentation Laboratory Co, США). iQM Картридж для исследования газов крови/гематокрита/электролитов/глюкозы/молочной кислоты, 75 образцов предназначен для проведения 75 исследований образцов гепаринизированной цельной крови пациента по следующим параметрам: pH, pCO2, Na+, K+, Ca++, гематокрита, глюкозе и лактату. После установки картриджа на борт анализатора активизуется встроенная программа автономного проведения контроля качества при выполнении дальнейших иследований. Габариты 216х76х152 мм, Вес 1,9 кг. Принцип измерения: потенциометрия ( pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++), амперометрия (рО2, глюкоза, лактат), проводимость (гематокрит). Время получения результата - 85 сек с момента подачи образца. Срок службы на борту - 21 день | шт. | 3 | 500000 | 1500000
| Итого: |  |  |  | 9274250
Кошерова Б.Н. – проректор по клинической работе _______________________________________________
Аманбекова А.У. – главный врач клиники медицинского университета __________________________________
Болатбекова А.А. – главная медсестра _________________________________________________________