## Лист1
Приложение №1 к объявлению
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма
1 | Монополярные ножницы | одноразовые, монополярные ножницы. Монополярный разъем горизонтально, рабочая длина 330 мм, Диаметр стержня 5 мм | шт | 15 | 41565 | 623475
2 | Монополярные инструменты (электроды) | EM123. Высокочастотные электрохирургические инструменты. Монополярные инструменты (электроды). Электрод c прямым стержнем, c рабочей частью в виде ножа (сечение 2 х 0,5 мм; штекер 4 мм) к аппарату ФОТЕК | шт | 10 | 15936 | 159360
3 | Держатель для подключения монополярных инструментов (электродов) | EH341. Высокочастотные электрохирургические инструменты. Держатель для подключения монополярных инструментов (электродов). Инструментальная часть - подключение к электродам со штекером 4 мм. Аппаратная часть - штекер 4 мм. Длина кабеля 3 м к аппарату ФОТЕК | шт | 2 | 71781 | 143562
4 | Держатель для подключения монополярных инструментов (электродов) | EH344. Высокочастотные электрохирургические инструменты. Держатель для подключения лапароскопических монополярных инструментов (электродов). Инструментальная часть - подключение к лапароскопическим инструментам, монополярным пинцетам. Аппаратная часть - штекер 4 мм. Длина кабеля 3 м совместимый с Карл Шторц autocon II 200 к аппарату ФОТЕК | шт | 5 | 71780 | 358900
5 | Биполярные инструменты (электроды) | EM252CCE. Высокочастотные электрохирургические инструменты. Биполярные инструменты (электроды). Пинцет прямой, с прямыми кончиками, с антипригарными свойствами (CLEANTips; длина 190 мм; размер площадки 8 х 2 мм; "евростандарт") к аппарату ФОТЕК | шт | 2 | 140500 | 281000
6 | Пинцет биполярный инструмент с прямыми кончиками | EM264E. Высокочастотные электрохирургические инструменты. Биполярные инструменты (электроды). Пинцет прямой, с прямыми кончиками (длина 135 мм; микрохирургический; размер площадки 6 х 0,3 мм; "евростандарт") к аппарату ФОТЕК | шт | 1 | 195195 | 195195
7 | Пинцет прямой, с загнутыми кончиками биполярный инструмент (электроды) | EM263E. Высокочастотные электрохирургические инструменты. Биполярные инструменты (электроды). Пинцет прямой, с загнутыми кончиками (длина 135 мм; микрохирургический; размер площадки 6 х 0;3 мм; "евростандарт") к аппарату ФОТЕК | шт | 1 | 195195 | 195195
8 | Держатель для подключения биполярных инструментов (электродов) | EH330E. Высокочастотные электрохирургические инструменты. Держатель для подключения биполярных инструментов (электродов). Инструментальная часть - подключение к пинцетам (евростандарт). Аппаратная часть - два плоских контакта (ФОТЕК). Длина кабеля 3 м к аппарату ФОТЕК | шт | 5 | 80070 | 400350
9 | Нейтральный электрод из токопроводящей резины | EH232.1. Высокочастотные электрохирургические инструменты. Нейтральный электрод из токопроводящей резины, 216 см кв. к аппарату ФОТЕК | шт | 6 | 100333.33 | 601999.98
10 | Кабель для подключения нейтральных электродов | EH234.1. Высокочастотные электрохирургические инструменты . Кабель для подключения нейтральных электродов. Аппаратная часть - разъем типа "джек", длина кабеля 3 м. к аппарату ФОТЕК | шт | 4 | 45645 | 182580
11 | Электрод нейтральный (возвратный), электрохирургический, одноразового использования | EH235. Электрод нейтральный (возвратный), электрохирургический, одноразового использования, нестерильный в варианте исполнения 2 (вертикальное), разделенный для пациента массой более 15 кг (25 шт/упак.) к аппарату ФОТЕК | упак | 2 | 60180 | 120360
12 | Кабель для подключения нейтральных электродов | EH236. Высокочастотные электрохирургические инструменты. Кабель для подключения нейтральных электродов. Аппаратная часть - разъем типа "джек", тип подключаемых электродов - односекционные и двухсекционные одноразовые, длина кабеля 2,7 м. к аппарату ФОТЕК | шт | 1 | 55845 | 55845
13 | Шовный материал стерильный. Синтетический рассасывающийся (полиглактин 910 с антисептическим покрытием) 5\0, VCP303H, игла 17mm, 1\2 колющая, окрашен в фиолетовый цвет, 70 см | шовный материал стерильный. Синтетический рассасывающийся (полиглактин 910 с антисептическим покрытием) 5\0, VCP303H, игла 17mm, 1\2 колющая, окрашен в фиолетовый цвет, 70 см. Упаковка 12 штук | шт | 12 | 1800 | 21600
14 | Шовный материал стерильный. Синтетический рассасывающийся (полиглактин 910) 1 (4) plys СТ 40mm 1\2 c, 90 см | синтетический рассасывающийся (полиглактин 910) 1 (4) plys СТ 40mm 1\2 c, колющая окрашенная 90 см. Упаковка 12 штук | шт | 120 | 1800 | 216000
15 | Шовный материал стерильный. Синтетический рассасывающийся (полиглактин 910) 4\0 (1,5) SH-2 plys 22mm 1\2 c, 75 см | синтетический рассасывающийся (полиглактин 910) 4\0 (1,5) SH-2 plys 22mm 1\2 c, колющая окрашенная 75 см. Упаковка 12 штук | шт | 24 | 1600 | 38400
16 | Зажим кровоостанавливающий 1 х 2- зубый зубчатый прямой №2 | инструмент операционный. Предназначен для проведения операций. Изделия соответствующие требованиям отраслевых государственных стандартов | шт | 12 | 4200 | 50400
17 | Зажим кровоостанавливающий 1 х 2- зубый зубчатый изогнутый №2 | инструмент операционный. Предназначен для проведения операций. Изделия соответствующие требованиям отраслевых государственных стандартов | шт | 12 | 3200 | 38400
18 | Зажим с кремальерой для операционного белья 150мм | инструмент операционный. Предназначен для проведения операций. Изделия соответствующие требованиям отраслевых государственных стандартов | шт | 8 | 2800 | 22400
19 | Пинцет анатомический общего назначения 200мм х 2,5 | инструмент операционный. Предназначен для проведения операций. Изделия соответствующие требованиям отраслевых государственных стандартов | шт | 4 | 2000 | 8000
20 | Зеркало ректальное двухстворчатое операционное | инструмент операционный. Предназначен для проведения операций. Изделия соответствующие требованиям отраслевых государственных стандартов. | шт | 10 | 22000 | 220000
21 | Щипцы геморроидальные прямые "Люэра" | инструмент операционный. Предназначен для проведения операций. Изделия соответствующие требованиям отраслевых государственных стандартов | шт | 4 | 12000 | 48000
22 | Щипцы геморроидальные изогнутые"Люэра" | инструмент операционный. Предназначен для проведения операций. Изделия соответствующие требованиям отраслевых государственных стандартов | шт | 2 | 12000 | 24000
23 | Крючок пластинчатый по Фарабефу парный 200мм | инструмент операционный. Предназначен для проведения операций. Изделия соответствующие требованиям отраслевых государственных стандартов | шт | 6 | 32000 | 192000
24 | Крючек хирургический тупой 4-х зубый №2 | инструмент операционный. Предназначен для проведения операций. Изделия соответствующие требованиям отраслевых государственных стандартов | шт | 4 | 3400 | 13600
25 | Зеркала гинекологические по Симсу № 1,2,3,4,5 | инструмент операционный. Предназначен для проведения операций. Изделия соответствующие требованиям отраслевых государственных стандартов | набор | 2 | 16000 | 32000
26 | Расширители Гигара от 3 до 24мм | инструмент операционный. Предназначен для проведения операций. Изделия соответствующие требованиям отраслевых государственных стандартов | набор | 1 | 60000 | 60000
27 | Пулевка щипцы маточные пулевые | инструмент операционный. Предназначен для проведения операций. Изделия соответствующие требованиям отраслевых государственных стандартов | шт | 6 | 5200 | 31200
28 | Зонд маточный с делениями изогнутый | инструмент операционный. Предназначен для проведения операций. Изделия соответствующие требованиям отраслевых государственных стандартов | шт | 2 | 2200 | 4400
29 | Зонд маточный с делениями прямой | инструмент операционный. Предназначен для проведения операций. Изделия соответствующие требованиям отраслевых государственных стандартов | шт | 2 | 2200 | 4400
30 | Иглодержатель для глубоких полостей 200 мм | инструмент операционный. Предназначен для проведения операций. Изделия соответствующие требованиям отраслевых государственных стандартов | шт | 2 | 4600 | 9200
31 | Судно подкладное для лежачих больных | специальное приспособление для осуществления испражнения и мочеиспускания больного в кровати, который по тем или иным причинам не может испражняться в туалете. Размеры судна подкладного полимерного 470 х 295 х 105 мм | шт | 15 | 3700 | 55500
32 | Мочеприемник полимерный Аверсус типа Утка (универсальный) с специальной насадкой | предназначен для применения в медицинской практике при уходе за больными в отделениях интенсивной терапии, реанимационных и общих палатах в условиях лечебных учреждений, а также на дому. Вместимость мочеприемника не более 1,5 литра, имеет градуировку от 100 до 1400 мл с ценой деления 25мл и с допускаемым отклонением ±10 мл. | шт | 5 | 3200 | 16000
33 | Удлинитель медицинский с наконечникам | (Инфузионная линия) предназначен для соединения источника инфузии (инфузионная система, шприц шприцевого насоса) с внутривенным катетером. Длиной 1500мм,прозрачные. Удлинители стерильны, апирогенны, нетоксичны. Внутренний диаметр трубки медицинского удлинителя, мм: 1,5±0,1. | шт | 450 | 350 | 157500
34 | Натрия хлорид раствор для инфузий 0,9% 500 мл | 0,9% по 500 мл | фл | 6000 | 106.35 | 638100
35 | Натрия хлорид раствор для инфузий 0,9% 400 мл | 0,9% по 400 мл | фл | 6000 | 174.73 | 1048380
36 | Глюкометр Акку - Чек | жидкокристаллический дисплей (ЖКД) c 96 сегментами. Объем капли крови: 1-2 мкл. Вес: 50 г с батарейкой. Время измерения: 5 секунд. Размеры : 97,8 x 46,8 x 19,1 мм | шт | 2 | 21000 | 42000
| ИТОГО: |  |  |  |  | 6309301.98