## Заявка по платным услугам (hidden)
Заявка КМУ по платным услугам на 4 квартал 2022 года
№ | Наименование | Характеристика | Ед.изм | количество | цена | сумма
1 | Шприцы инъекционные однократного применения трехкомпонентные вместимостью 10 мл, с с иглами 23Gx1 | 10мл 3-х компонентные | шт | 100 | 30 | 3000
2 | Шприцы инъекционные однократного применения трехкомпонентные вместимостью 5 мл с иглами , 22Gx1 1/2 | 5мл 3-х компонентные | шт | 500 | 25 | 12500
3 | системы для введения контрастного вещества - линия пациента | Трубка выполнена из прозрачного безопасного полимера. Один зеленый клапан обратного действия препятствует обратному току жидкости в шприц-колбу. 21 бар/305 psi. Длина: 1500 мм. Внутренний диаметр: 1,5 мм. Объем заполнения: 2,7 мл. | шт | 500 | 2250 | 1125000
4 | системы для введения контрастного вещества - линия контраста | Система шланговая с капельницей Объем капельницы – 10 мл, трубка заполнения колбы 1000 мм, внутренний диаметр 2,7 мм, трубка для подключения к линии пациента 210 мм, внутренний диаметр 2,0 мм. | шт | 1500 | 5250 | 7875000
| итого: |  |  |  |  | 9015500

## ГОБМП
Приложение 1 к объявлению
ГОБМП
№ лота | Наименование | Характеристика | Ед.изм | Количество | Цена | Сумма
1 | Спирт этиловый 70%, 50 мл |  | флакон | 504 | 99.66 | 50228.64
2 | Бинт марлевый, медицинский, нестерильный, в индивидуальной упаковке | длина 7 м х ширина 14 см, плотность материала 36г/м2 | шт | 1200 | 130 | 156000
3 | Лигатор кольцевой | лигатор эндоскопический - применяемый для лечения варикозно-расширенных вен пищевода. Уникальная конструкция дистального колпачка, позволяет располагать лигатурные кольца за пределами торцевой оптики эндоскопа, что обеспечивает улучшенную визуализацию оперативного поля. 7 зарядный, с возможностью применения с эндоскопами с наружными диаметрами дистальной части от 9,4 до 13 мм, в комплекте с катушкой для сброса колец, катетером для проведения нити, дистальным колпачком с 7 предустановленными кольцами, коннектором для ирригации. Длина катетера 145 см, диаметр катетера 2,0 мм. В комплекте два одноразовых биопсийных клапана в зависимости от модели эндоскопа, используемого специалистами: синий – для эндоскопов марки Olympus | шт | 1 | 150000 | 150000
4 | Аспирационный катетер с вакуум контролем Cap-con FR 14 | зонд аспирационный с вакуум-контролем предназначен для санации и отсасывания содержимого из эндотрахеальной и трахеостомической трубок, верхних дыхательных путей, ротовой и носовой полостей. стерильный; предназначен для одноразового использования; изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида; термопластичный материал смягчается под воздействием температуры окружающих тканей; | шт | 60 | 100 | 6000
5 | Зонд для энтерального питания | Зонд для энтерального питания .Размер 6 Fr. Зонд питающий. Используется для питания пациента | шт | 100 | 200 | 20000
6 | Зонд для энтерального питания | Зонд для энтерального питания .Размер 10 Fr. Зонд питающий. Используется для питания пациента | шт | 100 | 200 | 20000
7 | Вата гигиеническая стерильная упаковка 100 г | приспособление, которое используется в качестве абсорбента, нестерильной ваты или искусственного волокна в форме непрерывного длинного рола с универсальным применением. Используется в медицинских учреждениях или в быту и доступно в свободной форме. Изделие одноразового применения. | упак | 100 | 280 | 28000
8 | Дыхательный контур Coaxial взрослый (ID 22 мм) | Дыхательный контур Coaxial-тип, взрослый набор. Предназначен для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. • Температурный порт и порт давления. • Состав взрослого: 4 гофрированных трубки (0,8 м. каждая, ID22 мм.), 1 соединительная трубка к увлажнителю (0,4 м., ID22 мм.). Порты давления и температуры, 2 влагосборника. Размер (ID, мм) Взрослый ID22 мм | шт | 100 | 1000 | 100000
9 | Дыхательный контур взрослый, Y-тип длина 1800 мм | Предназначен для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. • Изготовлены из нетоксичного ПВХ. • Применяются для взрослых, детей и новорожденных Длина 1800 мм | шт | 120 | 3500 | 420000
10 | Жгут кровоостанавливающий, венозный, полимерно-латексный с зажимным устройством, регилирующим силу сжатия | масса - 0,1кг - длина жгута 525 мм. | штук | 15 | 950 | 14250
11 | Зажим кровостанавливающий по типу МОСКИТ изогнутый | зажим кровеостанавливающий по типу МОСКИТ изогнутый | шт | 5 | 2000 | 10000
12 | Игла для спинальной анестезии в наборе с проводниковыми иглами с заточкой "Карандаш" с боковым отверстием | G25, 0,53* 88мм | шт | 200 | 3800 | 760000
13 | Игла для спинальной анестезии в наборе с проводниковыми иглами с заточкой "Карандаш" с боковым отверстием | G26, длина 88мм | шт. | 200 | 3800 | 760000
14 | Игла для спинальной анестезии в наборе с проводниковыми иглами с заточкой "Карандаш" с боковым отверстием | G27, длина 88мм | шт. | 200 | 3500 | 700000
15 | Игла хирургическая 4А1-1,0х45 мм | в упаковке - 10 шт | уп | 2 | 280 | 560
16 | Игла хирургическая 4А1-0,6х30 мм | в упаковке - 10 шт | уп | 2 | 280 | 560
17 | Игла хирургическая 4А1-1,3х40 мм | в упаковке - 10 шт | уп | 2 | 280 | 560
18 | Интубационный стилет стандарт для эндотрахеальных трубок Fr 10 | предназначен для облегчения постановки эндотрахеальной трубки и придания ей необходимого изгиба в условиях трудной интубации. Модификации: Стандартный стилет, стилет для эндотрахеальных трубок Паркер (с изменяемой кривизной) | шт. | 50 | 3000 | 150000
19 | Интубационный стилет стандарт для эндотрахеальных трубок Fr 6 | предназначен для облегчения постановки эндотрахеальной трубки и придания ей необходимого изгиба в условиях трудной интубации. Модификации: Стандартный стилет, стилет для эндотрахеальных трубок Паркер (с изменяемой кривизной) | шт. | 10 | 3000 | 30000
20 | Калоприемник | резервуар для приема каловых масс. Представляет собой емкость из запахонепронецаемой пленки. Однокомпонентное ( стомный мешок со встроенной клеевой пластиной) | шт. | 20 | 1500 | 30000
21 | Капрон с плетеная USP 1 м4 75 см кол-30мм | нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 1 - (метрикс4-75cм) HR-30 | шт. | 60 | 300 | 18000
22 | Кассета B-LAC (лактат) | 25 шт в упаковке для определения кислотно-щелочного состояния (КЩС) аппарата OPTI | уп | 4 | 280 | 1120
23 | Катетер 18G венозный периферический |  | шт. | 800 | 120 | 96000
24 | Катетер 20G венозный периферический |  | шт. | 800 | 120 | 96000
25 | Катетер 22G венозный периферический |  | шт. | 500 | 120 | 60000
26 | Катетер 24G венозный периферический |  | шт. | 300 | 150 | 45000
27 | Катетер Фолея двухходовой 6 СН | гибкая, как правило, двухканальная трубка, вводимая через мочеточник в мочевой пузырь с целью его разовой промывки и/или дренирования. Обычно вводится медработником. Изделие одноразового использования. | шт | 30 | 400 | 12000
28 | Катетер Фолея двухходовой 8 СН | гибкая, как правило, двухканальная трубка, вводимая через мочеточник в мочевой пузырь с целью его разовой промывки и/или дренирования. Обычно вводится медработником. Изделие одноразового использования. | шт | 30 | 400 | 12000
29 | Катетер Фолея двухходовой 14СН | гибкая, как правило, двухканальная трубка, вводимая через мочеточник в мочевой пузырь с целью его разовой промывки и/или дренирования. Обычно вводится медработником. Изделие одноразового использования. | шт. | 100 | 400 | 40000
30 | Катетер Фолея двухходовой 16СН | гибкая, как правило, двухканальная трубка, вводимая через мочеточник в мочевой пузырь с целью его разовой промывки и/или дренирования. Обычно вводится медработником. Изделие одноразового использования. | шт. | 150 | 400 | 60000
31 | Катетер Фолея двухходовой 18СН | гибкая, как правило, двухканальная трубка, вводимая через мочеточник в мочевой пузырь с целью его разовой промывки и/или дренирования. Обычно вводится медработником. Изделие одноразового использования. | шт. | 400 | 400 | 160000
32 | Катетер Фолея двухходовой 20СН | гибкая, как правило, двухканальная трубка, вводимая через мочеточник в мочевой пузырь с целью его разовой промывки и/или дренирования. Обычно вводится медработником. Изделие одноразового использования. | шт. | 400 | 400 | 160000
33 | Катетер Фолея трехходовой 24 СН | предназначен для катетеризации (до 30 суток) мочевого пузыря. Биосовместимый материал снижает риск раздражения тканей, обеспечивает комфорт и безопасность пациента. Катетеры урологические Фолея изготовлены из нейтрального, термопластичного высококачественного латекса-каучука, покрытого силиконом - это оптимальное решение, т.к они жесткие до введения и размягчаются при температуре тела, уменьшая возможный дискомфорт. Плавный переход жесткости мочевого катетера от баллона к стержню уменьшает возможность возникновения травмы при введении | шт. | 100 | 500 | 50000
34 | Клапан для биопсии | клапан для инстурментального канала многоразовый, 10шт в упаковке | упак | 1 | 26000 | 26000
35 | Клеенка подкладная с ПВХ покрытием, медицинская. Рулон 45м, оранжевая. | предназначена для санитарно-гигиенических целей в качестве подкладного непроницаемого материала. Имеет одностороннее резиновое покрытие , эластичная, водонипроницаемая, устойчива к многократной дезнефекции раствором хлораминаи стерилизации паром. | рулон | 1 | 30000 | 30000
36 | Клипсы эндоскопические НХ-610-135-L | клипсы широкого раскрытия для клипирующих устройств Инструменты эндотерапевтические: Клипсы: EZ Clip HX-610-135L 135° длинные 40 шт. /HX-610-135L/ | упк | 1 | 503000 | 503000
37 | Корцанг прямой 250мм | корцанг прямой 250мм | шт | 5 | 1950 | 9750
38 | Лейкопластырь | размер 3х500 шелковая основа | шт | 250 | 320.36 | 80090
39 | Линия удлинительная инфузионная | линия удлинительная инфузионная (магистраль инфузионная, удлинитель медицинский, инфузионная линия, проводник инфузионный) предназначена для соединения источника инфузии (инфузионной системы, шприца, шприцевого насоса) с внутривенным катетером. | шт | 20 | 350 | 7000
40 | Маска медицинская трехслойная на резинке | одноразовые | шт | 10000 | 20 | 200000
41 | Мочеприемник с Т образным клапаном 2000 мл | мешок имеет дренажную трубку длиной 90 см, которую можно укоротить до необходимой длины. Мешок может крепиться на кровать, инвалидное кресло или штатив с помощью специального прочного пластикового крючка, который позволяет полностью развернуть мешок и предохраняет его от провисания под тяжестью мочи.Свободный отток мочиДренажная трубка, изготовленная из прозрачного и очень гибкогоматериала, не перекручивается и не перегибается, обеспечивая свободный отток мочи. Дренажная трубка мягкая и удобная, не вызывает раздражения кожи. | штук | 1000 | 168 | 168000
42 | Наконечник для кружки эсмарха и микроклизм, стерильный 8,0мм-160мм | предназначен для промывания и спринцевания полостей организма человека, а также для проведения процедуры микроклизм | штук | 100 | 50 | 5000
43 | Натронная известь. Сорбент универсальный для наркозных аппаратов | абсорбент натронной извести 5кг | шт | 10 | 11000 | 110000
44 | Нить капроновая нерассасывающаяся (полиамидная), плетеная, неокрашенная 2 - (метрикс5-75см) HR-40 | нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 2 - (метрикс5-75см) HR-35 упаковка 20 штук | шт | 80 | 700 | 56000
45 | Нить хирургическая нерассасывающаяся стерильная. Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 0 - (метрикс3,5- 75см) HR-30 | нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 2 - (метрикс5-75c) HR-35 упаковка 20 штук | шт | 100 | 700 | 70000
46 | Нить хирургическая нерассасывающаяся стерильная. Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 0 - (метрикс3,5- 75см) HR-35 | нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 0 - (метрикс3,5- 75см) HR-35. Упаковка 25 штук | шт | 125 | 700 | 87500
47 | Нить хирургическая нерассасывающаяся стерильная. Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 1 - (метрикс4-75c) HR-30 | нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 1 - (метрикс4-75cм) HR-30 | шт | 50 | 700 | 35000
48 | Нить хирургическая нерассасывающаяся стерильная. Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 1 - (метрикс4-75c) HR-35 | нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 1 - (метрикс4-75cм) HR-35 | шт | 25 | 700 | 17500
49 | Нить хирургическая нерассасывающаяся стерильная. Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 1 - (метрикс4-75c) HR-40 | нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 1 - (метрикс4-75cм) HR-40 | шт | 25 | 700 | 17500
50 | Нить хирургическая нерассасывающаяся стерильная. Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 1 (метрикс 4) бобина 20 метров | нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 1 - (метрикс4-75cм) HR-30 упаковка 20 штук | шт | 100 | 700 | 70000
51 | Нить хирургическая нерассасывающаяся стерильная. Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 2/0 - (метрикс3-75см) HR-26 | нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 2/0 - (метрикс3-75см) HR-26. Упаковка 25 штук | шт | 200 | 700 | 140000
52 | Нить хирургическая нерассасывающаяся стерильная. Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 3/0 - (метрикс2-75см) HR-26 | нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 3/0 - (метрикс2-75см) HR-26. Упаковка 25 штук | шт | 125 | 700 | 87500
53 | Нить хирургическая нерассасывающаяся стерильная. Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 3/0 (метрикс 2) бобина 20 метров | нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 3/0 - (метрикс2-75см) HR-26 упаковка 25 штук | шт | 50 | 700 | 35000
54 | Ножницы остроконечные | в хирургической практике применяются для разделения небольших участков мягких тканей, сосудов, паренхиматозных органов, взятия материала на гистологическое исследование, вскрытие полостей гнойников и абсцессов. | штук | 1 | 2000 | 2000
55 | Носовая кислородная магистраль взрослая 2100 мм | канюля назальная кислородная используется преимущественно для пациентов, нуждающихся в стимуляции дыхательной деятельности. Длина - 2 м. | штук | 150 | 500 | 75000
56 | Одноразовые ЭКГ электроды | MT200, 36мм Ø, с кнопочным коннектором, упакован 5 x 20/1000 на перфорированных пластинах | упак | 15 | 11000 | 165000
57 | Пакет комбинированый СТЕРИТ | пакеты предназначены для стерилизации насыщенным водяным паром под давлением, оксидом этилена, а также формальдегидом. Комбинированные самозапечатывающиеся пакеты особенно удобны для лечебных учреждений, в которых нет термозапаивающих машин. Наличие на бумаге набора индикаторов стерилизации, безопасно помещенных в области сварного шва вне зоны загрузки. Размер 130-250 мм | шт | 300 | 1600 | 480000
58 | Пинцеты анатомические, медицинские | используется при манипуляциях с чувствительными тканями, которые могут быть подвержены травматизму при достаточно интенсивном и грубом стороннем механическом воздействии | штук | 10 | 2500 | 25000
59 | Рулоны гигиенические плотность 25г, ширина 80 см, 100 метров | рулон гигиенический, предназначен для покрытия операционных столов, процедурных кушеток и т.д. Материал: смс - трехслойный нетканый полипропиленовый материал. Отличительной особенностью материала СМС является присутствие между двумя слоями волокон спанбонда волокна материала мельтблаун | рулон | 7 | 6000 | 42000
60 | Система для переливания крови одноразовая | характеристики: качество: CE; стерилизация: оксидом этилена; срок годности: 5 лет; игла: 18G (1,2 x 40 мм); упаковка: поштучно в стерильной полиэтиленовой упаковке. | шт | 1200 | 141 | 169200
61 | Синтетический рассасывающийся (полиглактин 910) 0 (3,5) plys СТ36mm 1\2 c, 90 см | синтетический рассасывающийся (полиглактин 910) 0 (3,5) plys СТ40mm 1\2 c, 90 см | шт | 25 | 943.55 | 23588.75
62 | Судно медицинское подкладное с крышкой | судно подкладное пластиковое - специальное приспособление для осуществления испражнения и мочеиспускания больного в кровати, который по тем или иным причинам не может испражняться в туалете. Судно подкладное полимерное изготавливается из медицинского полипропилена, размеры 54 * 45 см, 1500 мл. | штук | 5 | 5000 | 25000
63 | Термометры комнатные | для измерения температуры в комнате | штук | 20 | 300 | 6000
64 | Термометры ртутные медицинские | для измерения температуры тела | штук | 20 | 800 | 16000
65 | Тест полосы для определения глюкозы в крови АККУ - ЧЕК в упаковке 50 шт | тест полосы для определения глюкозы в крови АККУ - ЧЕК в упаковке 50 шт | уп | 40 | 5000 | 200000
66 | Тонометр с фонендоскопом | тонометр с фонендоскопом | шт | 5 | 3177.9 | 15889.5
67 | Шапка-берет одноразовая нестерильная | из нетканого материала | шт | 2000 | 30 | 60000
68 | Шовный материал стерильный. Синтетический рассасывающийся рассасывающийся (полиглактин 910) 1 (4) plys СТ 36mm 1\2 c, 90 см | синтетический рассасывающийся (полиглактин 910) 1 (4) plys СТ 36mm 1\2 c, 90 см. в упаковке 36 штук | шт | 108 | 2000 | 216000
69 | Шовный материал стерильный. Синтетический рассасывающийся (полиглактин 910) 2\0 (3) SH-2 plys 20mm 1\2 c, 75 см | синтетический рассасывающийся (полиглактин 910) 2\0 (3) SH-2 plys 20mm 1\2 c, 75 см в упаковке 12 штук | шт | 24 | 1800 | 43200
70 | Шовный материал стерильный. Синтетический рассасывающийся (полиглактин 910) 3\0 (2) SH-2 plys 26mm 1\2 c, 75 см | синтетический рассасывающийся (полиглактин 910) 3\0 (2) SH-2 plys 26mm 1\2 c, 75 см. в упаковке 36 штук | шт | 108 | 1800 | 194400
71 | Шовный материал стерильный. Синтетический рассасывающийся (полиглактин 910) 4\0 (1,5) SH-2 plys 20mm 1\2 c, 75 см | синтетический рассасывающийся (полиглактин 910) 4\0 (1,5) SH-2 plys 20mm 1\2 c, 75 см. в упаковке 36 штук | шт | 108 | 1800 | 194400
72 | Шприц Жанэ 150,0 мл | промывания полостей пациента, для проведения энтерального питания и введения через зонд катетера специальных растворов, питательных сред или лекарственных препаратов. Также возможно использование для внутривенных, внутрибрюшинных и интратрахеальных вливаний и для отсасывания различных жидкостей из организма. Шприц 150 типа Жане имеет объем 150,0 мл, шкала до 160,0 мл, цена деления - 1,0 мл.Шприц одноразовый 150 мл - канюля - под катетер (Catheter Tip) Шприц 150,0 мл (тип Жанэ) является 3-х компанентным за счет наличия резиновой манжеты, покрытой силиконом- обеспечивающей максимальную плавность хода. | шт | 50 | 360 | 18000
73 | Шприц одноразовый 2 мл 3-х компонентные |  | штук | 7500 | 15 | 112500
74 | Шприц одноразовый 5 мл 3-х компонентные |  | штук | 12000 | 25 | 300000
75 | Шприц одноразовый 10 мл 3-х компонентные |  | штук | 12000 | 25 | 300000
76 | Шприц одноразовый 20 мл 3-х компонентные |  | штук | 8000 | 30 | 240000
77 | Шприц одноразовый инсулиновые 1,0 мл 3-х компонентный |  | штук | 1500 | 33 | 49500
78 | Шприцы инъекционные однократного применения трехкомпонентные вместимостью 50 мл с иглами , 22Gx1 1/2 | стерильный прибор, состоящий из калиброванного цилиндра с плунжером, который используется для введения жидкости (например, лекарственного препарата) и/или отсасывания жидкости/газа из тела или медицинского прибора для различных применений. Дистальный конец цилиндра представляет собой вставляемый коннектор (обычно типа Луер-лок) для подсоединения охватывающего коннектора (пластиковой части) иглы для подкожных инъекций или устройства введения. Обычно изготавливается из пластика и силикона, плунжер может быть с противоприлипающими свойствами (предварительное внутреннее покрытие совместимыми веществами), которые обеспечивают плавное движение вручную или шприц-насосом. Это устройство одноразового применения. | шт | 1000 | 22 | 22000
79 | Щетка очистки для эндоскопа BW-412 T | одноразовые комбинированные щетки для очистки каналов 50 шт. в упк. | упк | 1 | 84900 | 84900
80 | Экспресс-тест полоски для определения Тропонина-I №25 | экспресс-тест на Тропонина I предназначен для выявления ишемического повреждения мышщ миокарда, с целью ранней диагностики инфаркта миокарда. | штук | 400 | 2800 | 1120000
81 | Эластичный бинт | 2,0м+-0,2*80ММ, Предназначен для профилактики, оздоровления и лечения варикозного расширения вен, а также вывихов, растяжений, отеков и других травматических осложнений. | шт | 20 | 590 | 11800
82 | Эндотрахеальная трубка двухпросветная левосторонняя №32 | изготовлена из термопластичного ПВХ - трубка после установки принимает форму дыхательных путей пациента, уменьшая давление на слизистую. Трахеальная и бронхиальная манжеты низкого давления снижают риск негативного воздействия на слизистую. Бронхиальная манжета, пилотный баллон бронхиальной манжеты и бронхиальный просвет выполнены из синего пластика для легкой и быстрой идентификации. Бронхиальная манжета синего цвета помогает идентифицировать дистальный конец трубки, когда для определения положения трубки используется фибробронхоскоп. Атравматичный изогнутый кончик облегчает расположение трубки в главном бронхе, а рентгенконтрастная полоса по всей ее длине позволяет чётко определить положение. Трубки поставляются с набором аксессуаров, включающим: вертлужный коннектор (2шт) с портами для бронхоскопии и санации; Y-образный коннектор 15М; интубационный стилет | шт | 10 | 17000 | 170000
83 | Эндотрахеальная трубка двухпросветная левосторонняя №35 | изготовлена из термопластичного ПВХ - трубка после установки принимает форму дыхательных путей пациента, уменьшая давление на слизистую. Трахеальная и бронхиальная манжеты низкого давления снижают риск негативного воздействия на слизистую. Бронхиальная манжета, пилотный баллон бронхиальной манжеты и бронхиальный просвет выполнены из синего пластика для легкой и быстрой идентификации. Бронхиальная манжета синего цвета помогает идентифицировать дистальный конец трубки, когда для определения положения трубки используется фибробронхоскоп. Атравматичный изогнутый кончик облегчает расположение трубки в главном бронхе, а рентгенконтрастная полоса по всей ее длине позволяет чётко определить положение. Трубки поставляются с набором аксессуаров, включающим: вертлужный коннектор (2шт) с портами для бронхоскопии и санации; Y-образный коннектор 15М; интубационный стилет. | шт | 10 | 17000 | 170000
84 | Эндотрахеальная трубка с манжетой №7,5 | изготовлена из прозрачного нетоксичного термопластичного поливинилхлорида. Не содержит фтолатов. Прозрачность материала позволяет определить блокировку при отсутствии запотевания. Цилиндрическая форма манжеты. Трубка эндотрахеальная упакована в бумажно-териленовый пакет. Трубка эндотрахеальная однократного применения | шт | 300 | 700 | 210000
85 | Эндотрахеальная трубка с манжетой №7.0 | изготовлена из прозрачного нетоксичного термопластичного поливинилхлорида. Не содержит фтолатов. Прозрачность материала позволяет определить блокировку при отсутствии запотевания. Цилиндрическая форма манжеты. Трубка эндотрахеальная упакована в бумажно-териленовый пакет. Трубка эндотрахеальная однократного применения. | шт | 100 | 700 | 70000
86 | Эндотрахеальная трубка с манжетой №8,0 | Изготовлена из прозрачного нетоксичного термопластичного поливинилхлорида. Не содержит фтолатов. Прозрачность материала позволяет определить блокировку при отсутствии запотевания. Цилиндрическая форма манжеты. Трубка эндотрахеальная упакована в бумажно-териленовый пакет. Трубка эндотрахеальная однократного применения. | шт | 600 | 700 | 420000
87 | Эндотрахеальная трубка с манжетой №8,5 | изготовлена из прозрачного нетоксичного термопластичного поливинилхлорида Не содержит фтолатов Прозрачность материала позволяет определить блокировку при отсутствии запотевания Цилиндрическая форма манжеты Трубка эндотрахеальная упакована в бумажно-териленовый пакет. Трубка эндотрахеальная однократного применения | шт | 100 | 700 | 70000
88 | Газовый баллон | газовый баллон для аппарата опреденеия кислотно-щелочного состояния (КЩС) OPTI CCA-TS 6,0% СО2, 14,0% О2 | шт | 2 | 80000 | 160000
89 | Держатель КАТЕТЕРА | 7,6 ММ 70-150 Удлинительные трубки для крепления к катетеру и соединители воздуховодов упрощают безопасное перемещение пациентов - как взрослых, так и детей. Они очень просты в использовании и освобождают руки, давая больше возможностей для оказания помощи. Крепления катетеров ErgoStar® и соединители катетеров – это лишь часть линейки оборудования Dräger для дыхательных систем. | шт | 200 | 1000 | 200000
90 | Игла Сельдингера | игла Сельдингера - представляет собой острозаточенную тонкостенную пункционную иглу с косым срезом; четырехгранный рифленый полупрозрачный павильон иглы снабжен разъемом луер-лок (female), указатель направления среза иглы в виде выемки на одной из граней павильона; игла поставляется с защитным колпачком. G-16, диаметр 1,60 мм, длина - 100 мм | шт | 300 | 2500 | 750000
91 | Стент трахео- и бронхиальный никель-титановый | стент трахео- и бронхиальный никель-титановый, полностью покрытый, из материала Nitinol, с рентгеноконтрастными метками, установленный в систему доставки; диаметр стента, мм: 20; длина стента,мм: 60; диаметр системы доставки: 18Fr; длина системы доставки: 650 мм | шт | 1 | 380000 | 380000
92 | Атропина сульфат | раствор для инъекций 1мг/мл | ампула | 1500 | 14.45 | 21675
93 | Транексамовая кислота | раствор для инъекций, 50 мг/мл, 5 мл №10 | ампула | 250 | 362.65 | 90662.5
94 | Фамотидин | раствор для инъекций 20 мг | флакон | 1000 | 355.46 | 355460
95 | Фенилэфрин | раствор для инъекций 1% 1мл | ампула | 300 | 38.47 | 11541
96 | Фентанил | раствор для инъекций, 0,005% 2 мл | ампула | 2800 | 95.65 | 267820
97 | Колиместат натрия | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения или ингаляции 1 000 000 ЕД | флакон | 90 | 5086.63 | 457796.7
98 | Сульфаметоксазол и Триметоприм | концентрат для приготовления раствора для инфузий (80мг+16мг)/мл № 10 | флакон | 200 | 536.84 | 107368
93 | Раствор натрия гидрокарбоната 4% 200 мл | стерильный раствор во флаконах | фл | 70 | 730 | 51100
94 | Раствор натрия хлорида 3% 200 мл | стерильный раствор во флаконах | фл | 10 | 670 | 6700
14152620.09