## Лист1
Приложение №1 к объявлению
ГОБМП
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. (тенге) | Сумма (тенге)
1 | Норэпинефрин 4мг/4мл | раствор 4 мг/4мл для инфузий № 10 | ампула | 100 | 1600 | 160000
2 | Упаковочный материал для стерилизации со складкой в рулонах | комбинированные рулоны плоские размером 250мм*200м предназначены для стерилизации медицинских изделий паровым, газовым (окись этилена, пароформальдегид) способами | рулоны | 5 | 31268 | 156340
3 | Рулон комбинированный со складкой для паровой, газовой, формальдегидной стерилизации размер 200*55мм*100м | комбинированные рулоны плоские размером 200*55мм*100м предназначены для стерилизации медицинских изделий паровым, газовым (окись этилена, пароформальдегид) способами | рулоны | 1 | 17903 | 17903
4 | Индикатор контроля паровой стерилизации длинных режимов мин,132/20 мин класс 4, по 2 категории | индикаторы соответствуют 4-му классу предназначены для контроля соблюденияоснавных параметров стерилизации-температуры стерилизации,времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара в форвакуумных стерилизаторах по 500 шт. .Индикаторы предстовляют собой прямоугольные бумажные полоски снанесеными на одной стороне двумя цветовыми метками.индикаторы изготавливаются с липким слоем на обратной стороне индткатора,закрытой защитной бумагой | шт | 7000 | 10 | 70000
5 | Бахилы низкие нестерильные | размер 14*40. Материал производства: полиэтилен низкого давления. Толщина пленки материала: 11 микрон. Способ крепления на ноге: припаянная резинка. Размер изделия: 39х14 см. | пара | 8000 | 30 | 240000
6 | Тест полоски для глюкометра АККУ-ЧЕК | определение глюкозы в сыворотке крови | упак | 100 | 8300 | 830000
7 | Кассета измерительная типа B-LAC (лактат) | 25 шт в упаковке для OPTI | шт | 10 | 200000 | 2000000
8 | Раствор для гемофильтрации Duosol к аппарату Diapack, 5000 мл | раствор для гемодиафильтрации "Duosol" с 0,2,4 ммоль/л Калий предназначен для больных с острой почечной недостаточностью,когда почки уже не в состоянии выводить из крови токсичные продукты обмена веществ. Непрерывная гемодиафильтрация - это процедура,используемая для удаления из организма этих токсичных продуктов обмена,которые должны были выделяться почками с мочой. Раствор корригирует водно-электролитный баланс в ходе процедуры и гарантирует,что потери электолитов (соли) замещаються в ходе лечения. В коробке 2 мешка по 5000мл | шт | 20 | 14000 | 280000
9 | Шовный материал стерильный.Синтетический рассасывающийся 5/0(1) | синтетический, рассасывающийся 5/0(1) SH-2 plus17mm1/2c,75c. Состав: Сополимер гликолевой кислоты (полигликолид) - 90% и L-лактида - 10% с покрытием, состоящим из сополимера гликолида и лактида и стеарата кальция. Тип, цвет: Плетеный мультифиламент с покрытием, фиолетовый. Около 65% исходной прочности на разрыв сохраняется после 14 дней | шт | 50 | 950 | 47500
10 | Шприцы инъекционные однократного применения трехкомпонентные вместимостью 5 мл с иглами , 22Gx1 1/2 | стерильный состоящий из калиброванного цилиндра с плунжером, который используется для введения жидкости. Дистальный конец цилиндра представляет собой вставляемый коннектор (обычно типа Луер-лок) для подсоединения охватывающего коннектора (пластиковой части) иглы для подкожных инъекций или устройства введения. Обычно изготавливается из пластика и силикона, плунжер может быть с противоприлипающими свойствами (предварительное внутреннее покрытие совместимыми веществами), которые обеспечивают плавное движение вручную или шприц-насосом. Это устройство одноразового применения | шт | 8000 | 16 | 128000
11 | Шприцы инъекционные однократного применения трехкомпонентные вместимостью 10 мл с иглами , 21Gx1 1/2 | стерильный состоящий из калиброванного цилиндра с плунжером, который используется для введения жидкости. Дистальный конец цилиндра представляет собой вставляемый коннектор (обычно типа Луер-лок) для подсоединения охватывающего коннектора (пластиковой части) иглы для подкожных инъекций или устройства введения. Обычно изготавливается из пластика и силикона, плунжер может быть с противоприлипающими свойствами (предварительное внутреннее покрытие совместимыми веществами), которые обеспечивают плавное движение вручную или шприц-насосом. Это устройство одноразового применения | шт | 8000 | 24 | 192000
12 | Бинт марлевый, медицинский, нестерильный размер 7*14см |  | шт | 1600 | 125 | 200000
| Итого: |  |  |  |  | 4321743