## Лист1
Приложение №1
ГОБМП
№ лота | Наименование | Техническая спецификация | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. (тенге) | Сумма (тенге)
1 | Транексамовая кислота | Раствор для инъекций, 100 мг/мл, 5 мл, №5 | ампула | 1100 | 1000 | 1100000
2 | Бупивакаин | раствор для инъекций 5мг/мл 10 мл | ампула | 200 | 598.1 | 119620
| Итого ЛС |  |  |  |  | 1219620
1 | IsoPrer (Изопреп), 10 л. | раствор для гистологической обработки тканей (обезвоживание и просветление) на основе изопропанола с буфером. Состав: - Абсолютизированный изопропанол (концентрации не ниже 99,97%) - Тритон Х15 (октилфеноксиполиэтоксиэтанол) Фасовка – 1, 5, 10 литровые канистры. Применение: Полностью готов к применению. IsoPrep применяется для обезвоживания ткани на этапе гистологической проводки. | литр | 80 | 4290 | 343200
2 | Наборы магистралей для гемофильтрации и гемодиализа для аппарата Diapact CRRT | Предназначены для проведения гемодиализа, гемодиафильтрации и гемофильтрации. Цветовая кодировка компонентов, On/Off-зажимы, инъекционные порты не содержат латекса. Стерилизация: гамма или этиленоксид. Продукция сертифицирована в соответствии с: DIN EN ISO 13485:2007; DIN EN ISO 9001:2008; Приложением II, раздел 3 Директивы 93/42/ЕЭС для Медицинских Изделий - № сертификата G1 10 05 66097 031 Класс защиты: 2а. Срок годности 3 года. Хранить в сухом чистом помещении при t 0 - +30°С | штук | 10 | 45000 | 450000
3 | Диализатор Diacap Pro высокопоточный High Flux | Diacap Pro – это полые волокнистые диализаторы с полисульфоновой мембраной. Эффективная площадь поверхности мембран: 16L / 16H = 1,6м2; 19L / 19H = 1,9м2. Объем заполнения кровью: 100 мл; 120 мл. Максимальное трансмембранное давление (физическое ограничение): 600 мм рт.ст. Рекомендуемая скорость потока крови: 200-500 мл/мин. Максимальный поток диализата: 800 мл/мин. Скорость потока диализата: 500 мл/мин. Материал мембраны: альфа-полисульфон Pro. Стерилизация: гаммаизлучением (безкислородная). | шт | 10 | 7200 | 72000
4 | Нить хирургическая нерассасывающаяся стерильная. Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 2/ 0 - (метрикс 3- 75см) HR-20 | Нить капроновая (полиамидная), плетеная, неокрашенная 2/0 - (метрикс 3- 75см) HR-20. | шт | 300 | 200 | 60000
5 | Системы для внутривенных инфузий( Infusomat Space Line)для насосов Би Браун | Для стандартных инфузионных растворов и малорастворимых внутривенных растворов, а также цитостатических растворов. | шт | 20 | 1470 | 29400
| Итого |  |  |  |  | 954600